## 一、项目基本情况

（一）、项目名称：乐山一中新建实验室基础建设项目

（二）、采购人：四川省乐山第一中学校

（三）、资金来源及金额：财政性资金167.6686万元（大写：人民币壹佰陆拾柒万陆仟陆佰捌拾陆元整）

（四）、项目简介：按照四川省教育厅（川教[2015]67 号）《四川省教育厅关于印发<四川省示范性普通高中管理办法>的通知》文件中“四川省示范性普通高中评审细则”的一级标准、《四川省中小学教育技术装备标准》(川教﹝2011﹞61号)，学校理、化、生实验室数量未能达标。本次设计内容主要是将学校现有科技楼改造为第二实验楼，理、化、生各新建4间实验室，一层及三层楼梯口各隔出2间仪器设备保管室，达到相关标准并满足学校理、化、生实验教学需求。

（五）、采购方式：公开招标。

## 二、采购项目清单及主要技术要求

详见工程量清单（另册）。

## 三、服务要求

（一）项目工期、实施地点

1.项目工期：合同签订后90个日历天内（其中试验运行期10个日历天）。

2.施工地点：乐山一中。

（二）质量要求

1.货物必须是全新未使用过的并满足采购要求的技术参数及功能要求。如有不符合要求或者虚假响应的，除不支付货款外，还将对中标人采取不予退还履约保证金和上报政府采购监管部门以及追究法律责任。

2.使用所有材料必须符合国家的环保要求，质量标准必须符合国家相应产品的最新要求及标准。

3.所有货物出厂时都应具有真实有效的产品质量检验合格标志。

4.货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

5.货物制造质量出现问题，中标人应负责三包（包修、包换、包退），费用由中标人负担。

6.中标人必须依据设计图纸进行施工和设备安装，如需调整按照施工相关规定程序办理。

（三）样品要求

1.投标人在递交响应文件的同时按要求提供样品小件：

| 序号 | 样品名称 | 样品要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边台 | 边台规格:长1000 mm *宽600 mm *高850mm 台面选用13mm千思板，边缘双层加厚。耐磨、耐高温、防腐蚀 1、台面材料：台面选用13mm千思板，边缘双层加厚。耐磨、耐高温、防腐蚀 2、主框架：采用专用实验台型材，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象； 3、柜体：采用环保型三聚氰胺双饰面板，所有截面采用2mm厚PVC热熔胶防水封边处理。 4、铰链：采用开启闭合弧度90度阻尼铰链，表面环氧树脂粉末静电喷涂，耐腐蚀，开闭自如。 5、导轨：采用三段式阻尼静音滑轨，承重性能好、喷涂环氧树脂粉末涂料，耐酸碱，经久耐用。 6、拉手：采用PVC一字型暗拉手。 7、地脚：橡胶减震防滑地脚，可调高度30-50mm。 |  |
| 2 | 仪器柜 | 仪器柜：宽900 mm *深450 mm *高1800 mm 1、主框架：采用30*30mm方形铝合金型材，表面高压喷涂EPOXY环氧树脂静电粉末，耐腐蚀、防潮。 2、柜体：采用环保型三聚氰胺双饰面板，厚18mm，所有截面PVC热熔胶防水封边处理，上玻璃门下木门。 3、铰链：采用开启闭合弧度90度液压阻尼铰链，表面环氧树脂粉末静电喷涂，耐腐蚀，开闭自如。4、把手：采用PVC一字型暗拉手。 5、地脚：不锈钢地脚，需配减震防滑橡胶，可调高度30-50mm。 |  |

2.所送样品均为盲样，不得标注无法去除的企业名称、品牌、型号等标识，否则视为未送样。

3.本次采购中需要提供的实物样品，外观、生产工艺均按照采购文件要求提供。少送样品的、未按时送达的、错送样品的、样品出现安全隐患的、科学原理错误的，否则视为未送样。

4.投标人所送样品产生的一切费用由投标人自行承担。

5.成交投标人的实物样品现场进行封存并保存在采购人处，作为项目验收的依据，合同履行完毕由采购人通知自行前往取回。

（四）验收

1.中标人完成安装调试后，由中标人申请验收。由采购人聘请的专家组、专业人员、具有CMA资质的检测单位组成验收组按招标文件及合同要求进行验收。

2.货到现场后由中标人通知采购人，采购人派专人进行初验签收后方可安装，如产品质量不符合招标要求，采购人有权拒绝收货。

3.中标人提供的产品为最新生产的全新的原装正品（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合招标文件要求和中标人投标文件承诺。要求提供样品的，按照封存样品为验收标准。

4.项目建设完成后交付使用前中标人必须出具真实有效的具有检测资质的第三方机构出具的对所有新建实验室及储存室室内空气质量检测和柜类板材质量的检测报告原件，组织实施和相关费用均由中标人承担。达到或符合国家相关标准方可验收，相关检测报告将作为验收部分依据。

5. 中标人所交产品不符合规定或质量不合格的，由中标人负责在合同约定的交货时间内整改，并承担整改产生的一切费用并按照违约责任处理。

6.中标人应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给采购人，中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责在合同约定的交货时间内补齐，否则视为未按合同约定交货。

7.验收标准：

（1）按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、成交投标人的响应文件及承诺与合同约定标准进行验收；双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，按采购文件及响应文件中质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

（2）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由成交投标人承担。

（3）验收过程中随机抽样的货物质量负偏离件数达到抽样总数的50%以上，验收不合格，本次采购的物品全部更换，直至再次验收时100%物品符合“规格技术参数”为止，更新所产生的损耗和费用由乙方负责，由此顺延的时间视为乙方逾期交货，承担逾期交货的违约责任。

（4）如质量验收合格，双方签署质量验收合格报告。

8.其余相关事项严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）和《乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则》的通知要求进行验收。

## 四、售后服务要求

1.质保期为验收合格后三年，质保期内出现质量问题，投标人须在接到通知后1小时内做出响应，8小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用，如货物经中标人 2次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作未能按时交货，采购人有权退货并追究中标人的违约责任，基础装修部分如果出现漏水、漏电或墙面表层返碱、鼓包等必须一次性彻底解决，否则按照违约责任处理。

2.成交投标人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

3.投标人应在质保期结束后提供终身维修服务，投标人须以低于市场价的20%及以上向采购人提供同种产品的零部件及配件，并须在收到采购人订单的10天内交货。

4. 投标人承诺在8 小时内无法修复有问题设备时必须提供相应的备件备机服务。

5.投标人应书面提供详细的质量保证和售后服务措施及承诺。

6.提供完整的培训计划，为采购人理、化、生实验室各培训不少于3名使用、操作人员，直至能独立操作设备。

7.本项目投标报价包含但不仅限于生产制造、运输、搬运、安装、调试、检测、税金及售后服务及第三方验收及检测服务费等所有与本项目相关的费用。投标人报价应充分考虑市场价格变化等因素，中标后价格不作调整。

## 五、其他商务要求

（一）货款支付方式和质量保证金收取与退还

1.项目完成并验收合格后，采购人支付合同总金额的85%货款，投标人在7个日历天内向采购人提供项目结算评审所需资料，采购人在3日内报送财政评审中心办理结算评审，待结算完成后投标人在采购人支付剩余货款前，应按结算评审后总金额的3%交纳质量保证金到采购人对公账户，采购人 7个工作日后全额支付财评结算总金额的剩余货物尾款给投标人。

2.在质保期间，质保金分期退还，系统设备正常运行一年以后，售后服务及时、到位，由投标人提出质量保证金支付申请，采购人一个月之内无息支付所交纳的财评结算总金额的1%质量保证金给投标人；系统、设备正常运行二年以后，售后服务及时、到位，由投标人提出质量保证金支付申请，采购人一个月之内无息支付所交纳质量保证金剩余部分的1%给投标人；质保期满3年后并使用正常，在无不可调解的合同纠分前提下，由投标人提出质量保证金支付申请，由投标人提出质量保证金支付申请，采购人一个月之内无息支付所交纳质量保证金剩余金额给投标人。

（二）现场踏勘

投标人根据需要，可自行前往项目实施地点进行实地踏勘，所产生的一切费用由投标人自理。现场勘查联系电话：0833-2605533（胡老师）或2605511（谭老师），时间：上午09：00--12:00,下午14：00--17:00。

以正式发售的招标文件为准！