四川省乐山第一中学校学生食堂排水沟维修项目清单

| 序号 | 改造项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水沟回填 | m | 76.59 |  |  |
| 2 | 清理沟壁 | m | 76.59 |  |  |
| 3 | 排水管安装DN110 | m | 34.2 |  |  |
| 4 | 排水管不锈钢滤网 | 个 | 6 |  |  |
| 5 | 排水沟回填后找平 | ㎡ | 33.84 |  |  |
| 6 | 排水沟防水 | ㎡ | 33.84 |  |  |
| 7 | 地砖敷设 | ㎡ | 33.84 |  |  |
| 8 | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 17.4 |  |  |
| 9 | LED灯（600*600） | 盏 | 3 |  |  |
| 10 | 紫外线灭菌灯 | 盏 | 1 |  |  |
| 11 | 1-3楼食堂操作间及售卖间瓷砖地砖修补 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 材料二次搬运 | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 完工清洁 | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 税金 |  |  |  |  |
| 15 | 合计金额 |  |  |  |  |