**四川省乐山第一中学校**

**消防器材采购项目公开比价公告**

依据《四川省财政厅关于印发《四川省政府集中采购目录及标准（2024年版）》的通知》的相关文件要求，经学校研究通过，拟对乐山一中消防器材采购项目采用公开比价方式进行采购，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加投标。

1. **项目名称：**四川省乐山第一中学校消防器材采购项目

**二、项目编号：**LSYZLC(2024)06号

**三、采购方式：**比价

四、**采购控制价：**3.58万元

**五、投标人资格和条件：**

满足《政府采购法》第二十二条

（一）具有独立承担民事责任的能力。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（可提供承诺函，见附件）；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（可提供承诺函、见附件）；

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（可提供承诺函，见附件）；

（五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可提供承诺函，见附件）；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）本项目，采购人 不接受 联合体参加。

**六、报名及投标文件的领取：**

1、本项目不需报名，有意参加投标的供应商家按招标公告要求递交投标文件，文件自行下载。

2、本投标邀请在四川省乐山第一中学校官网（http://www.sclsyz.cn/）上以公告形式发布。

**七、项目内容：**

1、项目概况：学校公共区域（教学楼，食堂，宿舍，体育场馆等）消防器材已达到使用年限或损坏，为保证消防安全，需对部分消防器材进行更换。

2、项目清单：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四川省乐山第一中学校消防器材采购清单 | | | | | | |
| 序号 | 名称规格 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 预算  单价（元） | 合计(元） |
| 1 | 感烟探测器 | 型号：JF-D21S； 技术参数：额定工作电压DC24V； | 20 | 个 |  |  |
| 2 | 干粉灭火器 | 规格：手提式4KG干粉灭火器； 保质期：5年； 瓶体材质：碳钢； | 400 | 具 |  |  |
| 3 | 安全出口指示牌 | 额定电源电压：DC36V; 光源：LED光源； 外形尺寸：350mm\*124mm\*4.5mm（±0.5mm） 电池类型：锂电池。 安装方式：明装（安装）根据现有安装位置进行安装。 | 40  （右向指示20个，左向指示20个） | 个 |  |  |
| 4 | 消防水带/接扣 | 规格型号：8-65-20型； 平铺宽度：10cm； 口径参数：65口径（2.5寸） 抗水压力：0.8MPa； | 20 | 个 |  |  |

**八、质量要求（实质性要求）：**

1. 供应商提供的产品为最新生产的全新的原装正品（含零部件、配件等）。表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、产品必须符合或优于国家(行业)标准、地方标准或者其他标准、规范要求。体育器材应符合环保要求。

3、产品质量出现问题，供应商应负责三包(包修、包换、包退)，费用由供应商负担。器材应充分考虑使用者的安全，避免出现尖锐边角、易松动部件等安全隐患。

4、供应商所交产品不符合规定或质量不合格的，由供应商负责在合同约定的交货时间内整改，并承担换货而支付的一切费用，供应商不能调换的，按不能交货处理。

**九、商务要求（实质性要求）：**

1、供应商所提供与本项目相关的所有货物送到安装地点时，须通知采购人到场依据合同清单确认并签字后方可实施安装，如所供货物与合同清单不一致的，采购人将采取退货处理并追究违约责任。

2、具备完善的售后服务体系，包括产品的质保期内维修保养、故障排除、备件更换等服务。在质保期内，应能够免费提供产品的维修和更换服务，确保客户能够正常使用消防器材。质保期内出现质量问题供应商须在2小时内响应，8小时内完成维修和更换任务。

3、具备专业技术能力，包括产品的安装、调试、维护、维修等方面的技术能力。

4、需对过期更换的消防器材、配件统一搬运到学校指定地点存放，不得随意处置。

**十、供货时间、地点及付款方式**

1、供货时间：自合同签订之日起10个日历天内完成。

2、供货地点：四川省乐山第一中学校。

3、付款方式：项目完成后，支付合同总金额的 100%款项。

4、中标人须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

**十一、报价要求（实质性要求）**

投标供应商按照报价表（按附件一格式报价），所报总价应包含运输、搬运、安装、人工、材料税费等所有费用，报价要求：超过最高限价为无效报价，对低于该项目控制价的50%的。有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当将其作为无效处理。本项目采用一次性报价方式，按照低价中标原则，选定中选单位。

**十二、投标文件的内容：**

1、加盖公章的报价表（报价须分项报价，格式按附件一格式报价）；

2、加盖公章的营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件，加盖公章；

3、法人代表授权书（附件二）、法人代表身份证复印件、授权代表身份证复印件（代表为法人的只需提供法人代表身份证复印件）；

4、公告第五条投标人资格和条件资料或承诺函。（承诺函格式见附件三）；

5、技术、服务、商务应答表(格式见附件四)；

6、**以上投标文件需提供正本一份、副本一份，投标人未对投标文件进行密封的，采购人不得收取投标文件，投标文件未按照正本、副本要求提供的视为无效投标。**

**十三、文件的递交：**

投标供应商将报价书、加盖公章的资质证书复印件、等材料装订密封后（按投标文件规范要求密封），于2024年10月23 日上午10：00分前面呈于乐山一中总务科办公室（逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理，本项目不接受电子投标或邮寄方式投标），我校将组织相关工作人员按要求评出中选单位，请投标人在投标函中注明联系人姓名与电话，以便联系。

投标文件送交联系人： 黄老师 电话：0833-2605533

乐山一中纪委电话：0833-2605626

四川省乐山第一中学校

2024年10月18日

## 附件一：

## 四川省乐山第一中学校消防器材采购项目报价表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称： | 四川省乐山第一中学校消防器材采购项目 | |
| 招标编号： | LSYZLC(2024)06号 | |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计（万元） | | |
| 实享价（元） | 人民币￥ 元（大写： ） | |
| 备注 | 所报总价应包含运输、搬运、安装、人工、材料、税费等所有费用，报价要求：超过最高限价为无效报价，对低于该项目控制价的50%的。有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当将其作为无效处理。 | |

供应商人名称： 　　 （盖单位公章）。

法定代表人或被授权代表：　　　（签字）。

日期：　　　年　　　月　　　　日。

附件二：

**授权委托书**

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托 （单 位 名 称） 的 （姓名） 为我公司签署本项目的响应文件的委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目的响应文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

附：1、委托代理人身份证复印件。

2、法人参加谈判，无需提供授权委托书。

供应商全称：　　　 （盖单位公章）

法定代表人：（签字）

代理人：（签字）

日期：　　　　　年　　　月　　　　日

**附件三：**

**对政府采购相关政策法规的承诺**

：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

1. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

　 （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、我公司同意响应文件有效期为30天，完全接受和满足本项目谈判文件中规定的实质性要求，如对谈判文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、我公司、及我公司法定代表人/主要负责人在前3年内无行贿犯罪记录。

八、我公司承诺：若我公司为注册地在乐山市以外的承建公司在承建该工程时必须在乐山市境内针对项目申报临时税务登记，并取得一般纳税人资格按一般计税方式进行工程款结算，同时需提供从乐山市税务局领取、开具的发票，以及该笔工程款纳税申报的完税凭证，否则财政有权不予支付项目工程价款。

九、我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

承诺单位：　　　　　　　　 （盖章）

日期：　　　年　　月　 日

### **附件四** ：

### 技术、服务、商务应答表

（必须提供）

项目名称： 四川省乐山第一中学校消防器材采购项目

项目编号： LSYZLC(2024）-06号

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件要求 | 磋商响应应答 | 偏离情况 |
| 1 | **质量要求（实质性要求）：**  1、供应商提供的产品为最新生产的全新的原装正品（含零部件、配件等）。表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。  2、产品必须符合或优于国家(行业)标准、地方标准或者其他标准、规范要求。体育器材应符合环保要求。  3、产品质量出现问题，供应商应负责三包(包修、包换、包退)，费用由供应商负担。器材应充分考虑使用者的安全，避免出现尖锐边角、易松动部件等安全隐患。  4、供应商所交产品不符合规定或质量不合格的，由供应商负责在合同约定的交货时间内整改，并承担换货而支付的一切费用，供应商不能调换的，按不能交货处理。  **商务要求（实质性要求）：**  1、供应商所提供与本项目相关的所有货物送到安装地点时，须通知采购人到场依据合同清单确认并签字后方可实施安装，如所供货物与合同清单不一致的，采购人将采取退货处理并追究违约责任。  2、具备完善的售后服务体系，包括产品的质保期内维修保养、故障排除、备件更换等服务。在质保期内，应能够免费提供产品的维修和更换服务，确保客户能够正常使用消防器材。质保期内出现质量问题供应商须在2小时内响应，8小时内完成维修和更换任务。  3、具备专业技术能力，包括产品的安装、调试、维护、维修等方面的技术能力。  4、需对过期更换的消防器材、配件统一搬运到学校指定地点存放，不得随意处置。  **供货时间、地点及付款方式：**   1. 供货时间：自合同签订之日起10个日历天内完成。   2、地点：四川省乐山第一中学校。  3、付款方式：项目完成后，支付合同总金额的 100%款项。  4、中标人须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。 |  |  |

注： 1、供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消成交资格。

2、供应商按文件要求，认为应当提供相关佐证材料，佐证材料附于本页后。

3、供应商填制“响应应答”时，如完全响应且没有正、负偏离的，可填制“**完全响应**”；若有正偏离的，可只写出正偏离的具体内容，若有负偏离的，可只写出负偏离的具体内容，没有写出的其他的内容视同无偏离并完全响应；

4、偏离情况由供应商根据磋商响应应答实情，填写“**正偏离**”或“**负偏离**”或“**无偏离**”；

5、本表由供应商根据项目情况及自身编制情况，可用横版也可用竖版。

供应商名称： （盖章）

法定代表人或授权代表： （签字或加盖个人名章）

日期：2024年 月 日